招 标 文 件

项目名称：备料车间厂房改扩建工程

- 项目编号：G202210-001

项目法人、建设单位：重庆市西南铝实业有限公司

2022年10月9日制

目    录

第一章 投标邀请书	2

第二章  投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、投标人须知	7

1.总则	7

2. 招标文件	8

3. 投标文件	8

4. 投标	10

5. 开标	11

6. 评标	11

7. 合同授予	12

8. 纪律和监督	12

第三章  评标办法	13

一、评标办法前附表（综合评估法）	13

二、评标方法正文	17

1.评标方法	17

2.评审标准	17

3.评标程序	17

第四章  发包人要求	19

第五章  投标文件格式	24

（商务部分）	25

一、综合说明	27

二、法定代表人身份证明	28

三、授权委托书	29

四、商务条款偏离表	30

五、资格审查资料	31

六、安全管控	36

七、其他资料	44

（技术部分）	46

一、施工方案	47

二、技术条款偏离表	50

三、其他资料	50

（价格部分）	51

一、投标函及投标函附录	53

二、开标一览表	55

三、分项报价表	56

四、其他资料	56

# 第一章 投标邀请书

重庆市西南铝实业有限公司备料车间厂房改扩建项目（项目编号：G202210-001）公开招标，欢迎贵单位参加投标。

- 项目概况与招标范围

1.1项目名称：备料车间厂房改扩建工程

1.2项目编号：G202210-001

1.3项目简介：本工程位于重庆市九龙坡区西彭镇西南铝实业有限公司，结构形式为门式钢架，厂房长161.08米，宽28.98米，柱顶标高13.2米，柱距8米，最大跨度28.5米，面积4668.10㎡，详见备料厂房改扩建工程施工图。

1.4招标范围：

1.4.1按建设单位提供的施工图纸，不含厂房供电、照明、供水、消防设施施工。

1.4.2厂房地面±0标高同旁南边铝锭库房室内地面标高。

1.4.3含基础、防雷接地及雨排水管沟土石方开挖。

1.4.4厂房室内地面做法：按“钢结构建筑设计说明”中的行车地面做法中的a施工后，用100 mm厚碎石压入土层，打180 mm 厚C25砼收光，b、c、d、e取消，地面纵横向缩缝做法均按图纸要求。

1.4.5厂房按图安装施工:包括基础、梁、柱、檩条、支撑、拉杆、系杆、墙面屋面围护、屋面隔热层、天沟、铝合金窗、门、雨排水管道管沟、厂房防雷接地施工安装等【除天车、天车爬梯的制安、天车轨道、天车轨道连接件以及天车轨道连接螺栓、车挡、天车滑触线的制安而外（但包括其所有埋件制安）。】图纸所包含的全部内容。

1.4.6屋面采光板与彩钢板搭接处要求用丁基胶带粘接密封。PV革改为PV布。

1.4.7厂房钢梁、钢柱涂装做法按“钢结构设计说明”中执行，但不做防火涂料。

1.4.8取消A轴线与厂房南相邻的铝锭库房（长102米、柱顶高10.5米，实际尺寸投标单位自行到现场测量确认）段长度和高度范围内的墙面瓦、C型钢、支撑圆钢、砖墙及外墙砖。

1.4.9铝合金窗施工要求：要求用西彭铝王铝业生产的铝合金型材。

1.4.10所有砖砌墙均采用页岩实心砖。

1.4.11A轴线（除铝锭库房段）、1轴线砖墙及22轴线混凝土外墙贴墙面砖（墙面砖规格、颜色、品质同实业有限公司机加厂房）；E轴线砖墙外墙抹灰即可；厂房内砖墙和混凝土墙面抹灰后刷白色内墙漆，灰色裙角。

1.4.12多余土石方外运及出渣费用经建设单位确认后按时计价，上车费用包含在总价内。

1.4.13报价中应包括所有未出图的节点施工制安（未出图的节点由承包方进行二次设计）费用。

1.4.14报价中应包括所有试验、检验及特殊检验所应发生的费用。

1.4.15报价中应包括施工过程中的安全、文明、环保、技术措施、加固措施、成品保护、降水、排水等所有施工技术措施费用﹙安全、文明施工措施专项费用在报价中单列，进入投标总价﹚。

1.4.16本工程施工期间对施工区域的已有建（构）筑物、设备、地上地下管线的保护。

1.4.17厂房基础及室外排水沟施工（包含厂房基础和室外排水沟土石方开挖，含地脚螺栓预埋制作安装费用。土石方开挖采用机械施工，不能采用机械施工的地方，经建设单位同意后，可以改用人工施工）暂定价壹佰贰拾万元，该项费用单列、进入投标总价。其余工程项目开挖土石比由投标人根据现场考察情况自行确定。厂房北侧排水沟为明沟。

2.1投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、符合相关法律法规要求、能够独立履行合同能力；

2.2企业资质为建筑工程总承包二级及以上且具备钢结构专业承包二级及以上资质，具有安全生产许可证，法定代表人或企业主要负责人具有有效的安全A证；项目经理为二级及以上房屋建造师，具有有效的安全B证；技术负责人为工程师及以上职称；其他项目管理人员及特种作业人员须持证上岗；专职安全员须提供有效的安全C证；

2.3具备健全的安全生产管理体系和完成本项目的安全生产能力；

2.4投标人在近3年内未被列入中国铝业公司工程建设项目承包商负面清单；

2.5本次招标不接受联合体投标。

- 投标文件的递交

投标文件递交截止时间/开标时间：2022年11月8日15:00时（北京时间）。

开标地点：重庆市九龙坡区西彭镇重庆市西南铝实业有限公司三楼会议室

- 联系方式

地址：  重庆市西南铝实业有限公司

邮编：  401326

联系人：王洪

电话：  02365809933

传真：  02365809389

开户银行：工行重庆西彭支行

账号：3100082209024503236

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

投标人须知前附表是对投标人须知正文的补充与修正，如前附表内容与投标人须知正文内容有冲突，以前附表内容为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 重庆市西南铝实业有限公司 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 备料车间厂房改扩建工程 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 重庆市西南铝实业有限公司 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第四章“发包人要求” |
| 1.3.2 | 计划工期 | 135日历天完工（春节假期7天除外）。 开工日期：中标通知书发出之日起10日内，以发包人通知为准。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见第四章“发包人要求” |
| 1.3.4 | 付款方式 | 本工程不支付预付款； 厂房屋面完工，支付合同价30%；工程竣工验收合格、资料归档、办完工程结算并开具全额发票后支付金额=结算价的95％－合同价30%；余款（结算价5％）为质量保证金。满两年支付质量保证金的70%（无息），满五年后30日内支付完剩余质量保证金（无息）。 付款方式：承兑汇票或银行存款。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见第一章“投标邀请书” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.5 | 踏勘现场 | 由投标人自行组织 |
| 1.6 | 投标预备会 | √不召开 □召开，具体时间和地点： |
| 1.7 | 分包 | 不允许 |
| 1.8.1 | 实质性要求和条件 | 招标文件中初步评审项目条款或已经注明实质性条款的均为实质性要求和条件，不满足评标委员会有权否决其投标。 |
| 1.8.2 | 偏离 | □不允许 √允许，商务部分和技术部分有偏差或无法响应的，请在《商务条款偏离表》或《技术条款偏离表》中申明与要求条款的偏差或例外。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间前10日，以书面形式。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的时间 | 投标截止时间前15日 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.2.4 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2.1 | 最高投标限价或其计算方法 | √无 □有，最高投标限价： |
| 3.2.2 | 投标报价的其他要求 | 本招标范围内的工程采用固定总价的合同形式（安全文明施工费单列，但含在总价内），除暂定价、工程变更和增减内容外不调整价格。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 从投标截止之日算起30日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币伍万元整 投标保证金形式：银行存款 形式及时间：领取招标文件时提交 户名：重庆市西南铝实业有限公司 账号：3100082209024503236 开户行：工行重庆西彭支行 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近三年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 |
| 3.7 | 签字和盖章要求 | 按照招标文件“投标文件格式”中的要求签字。 |
| 4.1.1 | 投标截止时间 | 时间：2022年11月8日15:00时（北京时间）； |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市西南铝实业有限公司 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：2022年11月8日15:00时（北京时间）； 地点：重庆市西南铝实业有限公司三楼会议室 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 重庆市西南铝实业有限公司评标委员会 |
| 6.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1~3名 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否 |
| 7.2 | 履约保证金 | 履约保证金金额：20万元（其中10万元为安全保证金）。 提交方式：银行进账方式进入发包人指定账户 递交时间：中标通知书发出后3日内 退还期限及方式：在工程竣工验收、办理结算完并扣除违约金后15日内不计利息一次退还。 |

## 二、投标人须知

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.2 项目名称：备料车间厂房改扩建工程见投标人须知前附表。

1.1.3项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 投标人资格要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.3.4 付款方式：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停产停业的、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（3）被依法暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行组织踏勘现场。投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件之前考察过工地，对本合同项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）邀请书；

（2）投标人须知及投标人须知前附表；

（3）评标办法；

（4）发包方要求；

（5）投标文件格式；

（6）其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件之日起3日内向招标人提出；如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清，否则由此引起的损失由投标人自己承担。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发出后，在投标截止日期15天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

2.3.2 招标文件的修改将以书面形式或以邮件形式或以微信形式通知给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1商务部分（包括但不限于）下列内容：

（1）综合说明：公司简介、企业资质及相关资料等；

1）企业资质及相关资料；

2）企业、项目负责人或主要技术负责人的业绩，尤其是类似工程的经验和业绩以及工程获奖情况；

3）项目负责人、主要技术负责人及主要管理人员的学历证、职称证和资格证书等资料。

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）商务偏差表；

（4）资格审查资料；

（5）安全管控；

（6）其他资料；

3.1.2技术标部分（包括但不限于）下列内容：

（1）施工方案、施工图；

（2）技术偏差表；

（3）设备技术表；

（4）其他资料。

3.1.3价格部分（包括但不限于）下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）开标一览表；

（3）分项报价表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

#### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为30天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在领取招标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金。

3.4.2 招标人与中标人签订合同后，向未中标的投标人无息退还投标保证金，中标人的投标保证金转为履约保证金。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表” 应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

#### 3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.6.4投标文件份数：商务标、经济标和技术标1式2份，其中正本、副本各1份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5施工组织设计应单独装订，放入投标文件大袋中。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封

4.1.1经济标、技术标、商务标均单独装袋后，可一并装入大袋中，密封后应加盖企业公章，并标明“重庆市西南铝实业有限公司备料车间厂房改扩建工程”字样。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。投标单位法定代表人无论是否出席开标会，均应出示法人身份证明书和身份证（复印件）；法定代表人委托代理人参加开标会的，应出示法定代表人授权委托书和身份证；投标单位法定代表人或其委托书代理人未参加者开标会的，其投标文件无效。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（4）投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

评标由招标人组建的评标委员会负责。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3签订合同

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起10日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8. 纪律和监督

#### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及有关评标的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及有关评标的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.3 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

# 第三章  评标办法

## 一、评标办法前附表（综合评估法）

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标程序： 1、评标委员会按照招标文件的规定对投标人的投标文件进行初步评审（即：形式评审、资格评审和响应性评审）。投标文件未实质性响应招标文件的要求和条件属于重大偏差，凡经评标委员会认定有重大偏差的投标文件，该投标文件为无效投标文件，评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行详细评审。 2、只有初步评审合格（即：形式评审、资格评审和响应性评审）的投标文件才能进入后续评分。 3、依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 4、评标委员会按照招标文件规定的标准确定综合得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 评标 方法 |  |  | 中标候选人 排序方法 | 按照投标人综合得分由高到低顺序推荐中标候选人 |  |  |
| 2.1.1 2.1.2 | 符合性检查标准 |  |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |
|  |  |  |  | 投标书送达时间 | 开标时间前 |  |  |
|  |  |  |  | 投标文件的签署及盖章 | 按投标人须知前附表要求，投标文件上有法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全 |  |  |
|  |  |  |  | 授权委托书 | 按照招标文件要求，有法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位章，委托期限有效。 |  |  |
|  |  |  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |  |  |
|  |  |  |  | 资质要求 | 1、投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、符合相关法律法规要求、能够独立履行合同能力； 2、企业资质为建筑工程总承包二级及以上且具备钢结构专业承包二级及以上资质，具有安全生产许可证，法定代表人或企业主要负责人具有有效的安全A证；项目经理为二级及以上房屋建造师，具有有效的安全B证；技术负责人为工程师及以上职称；其他项目管理人员及特种作业人员须持证上岗；专职安全员须提供有效的安全C证； 3、具备健全的安全生产管理体系和完成本项目的安全生产能力； 4、投标人在近3年内未被列入中国铝业公司工程建设项目承包商负面清单； |  |  |
|  |  |  |  | 安全要求 | 具备健全的安全生产管理体系和完成本项目的安全生产能力。 |  |  |
|  |  |  |  | 信誉要求 | 投标人在近3年内未被列入中国铝业公司工程建设项目承包商负面清单。 |  |  |
|  |  |  |  | 其他要求 | - 本项目不接受联合体投标。 - 字迹清楚，不影响评标。 |  |  |
| 2.1.2 | 响应性评审标准 |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |
|  |  |  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |
|  |  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |
|  |  |  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |
|  |  |  |  | 投标报价 | 报价唯一 |  |  |
|  |  |  |  | 付款方式 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |  |  |
|  |  |  |  | 实质性要求和条件 | 招标文件中初步评审项目条款或已经注明实质性条款的均为实质性要求和条件，不满足评标委员会有权否决其投标。 |  |  |
| 说明：1、通过以上初步评审（包含形式评审、资格评审、响应性评审）合格的投标人才能进入详细评审，进入综合评分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  | 商务部分： 12 分 技术部分： 13 分 投标报价： 75 分 |  |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 |  | 取所有有效投标人的经修正后的投标报价（当有效投标人≥6家时，则去掉一个最高价和一个最低价后再进行算术平均）为评标基准价，评标基准价分值设置为50分。 |  |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算 |  | 偏差率P=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价 |  |  |
| 条款号 |  |  | 评审标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | 评审项目 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 2.2.4（1） |  | 商务评分 （12分） | 资质 |  | 满足招标文件要求得0.5分，优于得1分，不满足0分。 |  | 1 |
|  |  |  | 业绩 |  | 近三年（2019年11月至2022年10月，以项目验收时间为准）有类似合格业绩得1分，每增加1个增加0.5分，最多得2分。 |  | 2 |
|  |  |  | 财务状况 |  | 近三年（2020年至2022年）财务报表三年净利润为正得1分，其他为0分。 |  | 1 |
|  |  |  | 付款条件 |  | 满足招标文件得1分，第二次付款（指结算价95%-合同价30%）每延长3个月增加1分，超过5分部分不计入总分，但需备注“付款条件增加分值 分”，不满足得0分。 |  | 5 |
|  |  |  | 工期 |  | 工期满足招标文件要求的得1分，每提前5天加0.5分，最多加1分。不满足招标文件工期的得0分。 |  | 2 |
|  |  |  | 投标文件制作情况 |  | 投标文件编制清晰，有条理性，易于查找，内容齐全得1分。次之得0.8分，等差依次递减。 |  | 1 |
| 2.2.4（2） |  | 技术评分 （13分） | 内容完整性和编制水平 |  | 内容齐全、编制有条理性且对招标文件做出实质性响应得2分，有缺漏项或编制缺乏条理性酌情扣分。 |  | 1 |
|  |  |  | 施工方案与技术措施 |  | 考察施工方案整体（含基础和室外排水沟施工）是否经济、实用、合理、完善，优得3分，一般得2分；差得1分。 |  | 3 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 |  | 按各单位提供的质量管理体系与措施是否科学、合理、可行、满足工程施工需要进行评审，优得2分；一般得1分；差得0分。 |  | 2 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 |  | 按各单位提供的安全管理体系与措施是否科学、合理、可行、满足工程施工需要进行评审，优得2分；一般得1分；差得0分。 |  | 2 |
|  |  |  | 环境管理体系与措施 |  | 按各单位提供的环境保护管理体系与措施是否科学、合理、可行进行评审，优得1分；一般得0.5分；差得0分。 |  | 1 |
|  |  |  | 工程进度计划与措施 |  | 按各投标人提供的施工进度计划及保障措施是否科学合理、可行进行评审，优得2分，一般得1分，差得0分。 |  | 2 |
|  |  |  | 项目经理 |  | 项目经理具有相关行业资质得1分，不满足得0分。 项目经理近3年（2019年11月至2022年10月，以项目验收时间为准）有类似招标项目的业绩经验，每个得0.5分，最多得1分。 |  | 2 |
| 注：以上项目由评委独立评分。所有计算数据及评分结果保留至小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4（3） |  | 报价评分（75分） | 1、评标基准价为50分。 2、各有效投标人投标价格分的计算方法： 各有效的投标报价分别与评标基准价相比较，每高于评标基准价1%扣1分，扣完为止；每低于评标基准价1%加1分，加满为止；最终得分保留小数点后两位。 注：所有计算数据及评分结果保留至小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |  | 0~75 |

## 二、评标方法正文

### 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以付款条件得分高的优先；如果付款条件得分也相等，以技术得分高的优先。评标委员会按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

### 2.评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 符合性检查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

### 3.评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

#### 3.5 无效标的判定

3.5.1在评标时，投标文件出现下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理，不再参加评标：

（1）投标文件未加盖投标人公章，未经法定代表人或其代理人签署；

（2）如有授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；

（3）未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，关键内容字迹潦草、模糊，无法辨认；

（4）未对招标文件的实质性要求和条件作出响应的，又拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（5）未按照招标文件要求的方式、金额提交投标保证金；

（6）投标人在一份投标文件中，对同一招标项目有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

（7）投标文件载明的期限超过招标文件规定的期限（如投标有效期等）；

（8）明显不符合技术规格，技术标准的要求；

（9）投标文件附有招标人不接受的条件。

3.5.2无效标的判定，必须经评标委员会半数以上成员通过。

# 第四章  发包人要求

#### 工程承包方式及报价要求：

1.1 工程承包方式：包工包料。

1.2报价要求：工程招标内容按重庆市2018计价定额及相关取费文件和双方约定条款进行计价，施工图及招标要求范围内的内容总价包干，安全文明施工费单列，包括在总价内。

#### 工程内容及综合说明

2.1按建设单位提供的施工图纸，不含厂房供电、照明、供水、消防设施施工。

2..2厂房地面±0标高同旁南边铝锭库房室内地面标高。

2.3含基础、防雷接地及雨排水管沟土石方开挖。

2.4厂房室内地面做法：按“钢结构建筑设计说明”中的行车地面做法中的a施工后，用100 mm厚碎石压入土层，打180 mm 厚C25砼收光，b、c、d、e取消，地面纵横向缩缝做法均按图纸要求。

2.5厂房按图安装施工:包括基础、梁、柱、檩条、支撑、拉杆、系杆、墙面屋面围护、屋面隔热层、天沟、铝合金窗、门、雨排水管道管沟、厂房防雷接地施工安装等【除天车、天车爬梯的制安、天车轨道、天车轨道连接件以及天车轨道连接螺栓、车挡、天车滑触线的制安而外（但包括其所有埋件制安）。】图纸所包含的全部内容。

2.6屋面采光板与彩钢板搭接处要求用丁基胶带粘接密封。PV革改为PV布。

2.7厂房钢梁、钢柱涂装做法按“钢结构设计说明”中执行，但不做防火涂料。

2.8取消A轴线与厂房南相邻的铝锭库房（长102米、柱顶高10.5米，实际尺寸投标单位自行到现场测量确认）段长度和高度范围内的墙面瓦、C型钢、支撑圆钢、砖墙及外墙砖。

2.9铝合金窗施工要求：要求用西彭铝王铝业生产的铝合金型材。

2.10所有砖砌墙均采用页岩实心砖。

2.11A轴线（除铝锭库房段）、1轴线砖墙及22轴线混凝土外墙贴墙面砖（墙面砖规格、颜色、品质同实业有限公司机加厂房）；E轴线砖墙外墙抹灰即可；厂房内砖墙和混凝土墙面抹灰后刷白色内墙漆，灰色裙角。

2.12多余土石方外运及出渣费用经建设单位确认后按时计价，上车费用包含在总价内。

2.13报价中应包括所有未出图的节点施工制安（未出图的节点由承包方进行二次设计）费用。

2.14报价中应包括所有试验、检验及特殊检验所应发生的费用。

2.15报价中应包括施工过程中的安全、文明、环保、技术措施、加固措施、成品保护、降水、排水等所有施工技术措施费用﹙安全、文明施工措施专项费用在报价中单列，进入投标总价﹚。

2.16本工程施工期间对施工区域的已有建（构）筑物、设备、地上地下管线的保护。

2.17厂房基础及室外排水沟施工（包含厂房基础和室外排水沟土石方开挖，含地脚螺栓预埋制作安装费用。土石方开挖采用机械施工，不能采用机械施工的地方，经建设单位同意后，可以改用人工施工）暂定价壹佰贰拾万元，该项费用单列、进入投标总价。其余工程项目开挖土石比由投标人根据现场考察情况自行确定。厂房北侧排水沟为明沟。

#### 工程质量要求

按国家、地方及行业现行施工验收规范及质量评定标准达到合格。

#### 工期要求

135日历天完工（春节假期7天除外）。

开工日期：中标通知书发出之日起10日内，以发包人通知为准。

#### 安全底线

5.1安全目标

轻伤及以上事故为零；消防火灾事故为零；环境污染事故为零。

5.2安全底线

达到中铝集团《施工现场安全底线标准（实行）》的要求

5.3通用要求

5.3.1承包人必须具有与施工要求相适应的《工商营业执照》、资质等级证照、法人资格证书、与承包工程项目有关的特种行业安全许可证件、特种作业人员资格证书等资质，按照《安全生产法》、《环境保护法》、《职业病防治法》要求，落实职业健康安全、环保管理职责。

5.3.2承包人投标时需提交HSE等相关管理文件：承包人应遵守国家安全法律、法规、规范、安全操作规程、遵守建设方的《外来单位及人员安全管理规定》在内的安全管理制度，服从安全管理，签订《安全管理协议》。

5.3.3承包人应成立安全管理机构，落实各级人员的安全责任制，明确分工，责任到人。承包人的项目负责人、专职安全管理人员、特种作业必须持证上岗，相应书复印件报送发包人备案。

5.3.4承包人应自觉接受政府主管部门、西南铝实业总公司有关部门安全检查和安全培训。

5.3.5施工前，承包单位应根据工程的施工工艺和施工方法，编制全面、具体、针对性强，且能有效指导施工的《安全施工方案》，施工方案中应明确的危险、危害因素（环境影响、安全、职业健康）、安全措施、安全要求以及各项目具体的安全施工方案和安全措施，并经过审核、发包人同意后方可施工。

5.4专项要求

5.4.1施工前作业人员均需接受西南铝实业有限公司入厂前安全教育并签字确认。

5.4.2施工人员均应佩戴符合国家标准的劳保服、安全帽，安全帽：管理人员为红色、作业人员为黄色，便于管理。

5.4.3作业前，施工单位应对所有施工人员进行安全教育，详细交待施工项目、作业时间、作业现场的安全情况、安全注意事项、危险危害因素、防范措施和应急处理措施；施工过程中应遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，防止意外事件发生。

5.4.4承包人安全管理人员必须持证上岗并在建设单位备案，离开项目建设地时必须向发包人请假备案，并指定专人替代其职责。

5.4.5承包人发生事故应立即报告，按现场处置方案进行急救。

5.5安全考核

严格执行以上通用要求和专项要求，确保安全目标的实现。违反相关规定，严格按发包人有关规定进行考核。

#### 工程价款：

6.1本招标范围内的工程采用固定总价的合同形式（安全文明施工费单列，但含在总价内），除暂定价、工程变更和增减内容外不调整价格。

6.2工程结算原则：对招标范围内的工程内容总价包干。发包人按合同总价进行工程结算，不会因材料、人工等市场价格波动和投标人的因素,包括预算漏项、施工方案变更等原因调整工程包干费用，总价不调整。因发包人需要提出设计变更或发包人提出新增减内容的工程变更单等增、减费用按如下原则据实调整：

6.2.1执行定额：《重庆市建筑工程计价定额》（2018）、《重庆市安装工程计价定额》（2018）及其配套文件执行。

6.2.2取费标准：工程类别按定额规定的类别；劳动保险费按有关部门核定的费率执行；其余按国家及重庆市规定的内容执行取费。

6.2.3变更工程量按重庆市2018工程定额及相关取费标准按照以下原则进行计算变更工程价款：税金、劳动保险不下浮，其余总价下浮5%。

6.2.4厂房基础和室外排水沟工程(包含厂房基础和室外排水沟土石方开挖，含地脚螺栓预埋制作安装费用。土石方开挖采用机械施工，不能采用机械施工的地方，经建设单位同意后，可以改用人工施工）按此办法结算，但若结算价款超过120万，则超出120万的部分下浮5%,若结算价款未超过120万、则不下浮。

6.2.5若施工过程中未按批准的施工组织设计（施工方案）中编制的安全文明施工措施实施，扣除相应的安全文明施工费。

#### 工程付款：

本工程不支付预付款；

厂房屋面完工，支付合同价30%；工程竣工验收合格、资料归档、办完工程结算并开具全额发票后支付金额=结算价的95％－合同价30%；余款（结算价5％）为质量保证金。满两年支付质量保证金的70%（无息），满五年后30日内支付完剩余质量保证金（无息）。

付款方式：承兑汇票或银行转账。

#### 材料、设备供应方式及要求：

8.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：所用材料及设备均由承包人采购供应，投标人可在招标人提供参考的品牌中选择其一进行报价，如不能选用招标人提供的参考品牌时，投标人可自行选择品牌及厂家，但必须不低于招标人提供的品牌和厂家产品档次。若选取的设备材料品牌非给定的参考品牌，中标后若经招标人核定投标人所报品牌与招标人给定的参考品牌不在同一档次，招标人有权要求投标人在给定的参考品牌中任意选取一种品牌替换投标文件中的对应品牌，其结算价不予调整。

8.2所用钢材（含管材、彩钢板）、采光板（采光板使用耐久年限要求≥15年）、水泥、涂料（含油漆）、电线、电缆等必须使用大型知名企业生产的产品。铝合金型材必需使用铝王铝业生产的型材。钢构涂装油漆要求用技术性能相当于三峡牌油漆的产品，其面漆颜色由甲方确认后方可采购。

8.3上述款中的材料及设备在采购前，必须报两家或两家以上厂商（品牌）经建设单位认可确定后方可采购；墙面砖必须提供样品供建设单位认可后方可采购，其余建设单位认为有必要提供样品的，则必须提供样品后方可采购。

8.4承包人在采购供应材料及设备时，必须保证所采购的材料具有出厂证和产品检验合格证，符合国家有关质量检验规范及设计要求（使用国家实施强制性产品认证的产品必须具有3C认证证书及标志以及相应的检测报告）；满足发包人必要的抽查检验，对发包人抽检不合格的材料设备不得用于本工程。

#### 相关要求及说明：

9.1承包单位及人员资质：企业资质为建筑工程总承包二级及以上且具备钢结构专业承包二级及以上资质，具有安全生产许可证，法定代表人或企业主要负责人具有有效的安全A证；项目经理为二级及以上房屋建造师，具有有效的安全B证；技术负责人为工程师及以上职称；其他项目管理人员及特种作业人员须持证上岗；专职安全员须提供有效的安全C证。

投标时所确定的项目经理及专职安全员原则上不替换，若需更换必须经发包人书面同意，否则视为施工单位违约，违约金为合同总价的1%。

项目经理必须有70%的时间在现场，专职安全员必须有100%的时间在现场。项目经理驻施工现场未达到要求时间，视为承包人违约，违约金为合同总价的1%。

9.2承包人未达到质量要求造成返工的，发包人扣罚承包人工程款1000～3000元/次，可同时要求更换相关管理人员。

9.3承包人未按合同工期及节点工期完工，每增加一日，发包人扣减承包人2000元工程款至本工程完工。扣减工程款不超过合同价款的10%。

9.4根据现场实际，上述工作内容需增加的，承包人必须先报发包人，发包人相关部门到现场核实同意后方可施工，否则增加部分不计量结算。

9.5质保期

9.5.1本工程保修期为《建设工程质量管理条例》中规定的最低年限，房屋主体工程为设计文件规定的使用年限；

9.5.2有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、地下室/深基坑防水（包括预埋管、后塞洞口等）为5 年；

9.5.3装修工程为  2  年；

9.5.4水电气管线为  2  年；

9.5.5全套灯具为  1  年；

9.5.6地坪工程为  2  年。

9.6保修期满2年后两月内支付保修金的70%（无息），满五年支付完剩余质量保证金（无息）。

9.7根据相关规定编制施工组织设计及专项施工方案，制定有效可行质量、安全、消防、高空受限作业等施工措施。

9.8施工期间的工作范围、进度等提前与使用单位沟通，确保不影响生产。

9.9相关人员必须参加公司组织的安全等培训工作。

9.10承包人不得在民工工资、材料款、机械使用费等方面引发各种纠纷。若有此类纠纷均由承包人自行解决并承担全责，若对发包人造成不良影响或经济损失，发包人有权从工程款中扣出相应损失。

后附：《备料车间厂房改扩建工程图纸》

# 第五章  投标文件格式

（ 项  目  名  称 ）

投  标  文  件

# （商务部分）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目 录

一、综合说明

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、商务条款偏离表

五、资格审查资料

六、安全管控

（一）HSE协议

（二）安全生产底线承诺书

（三）安全能力

七、其他资料

## 一、综合说明

格式自拟，内容包括但不限于以下内容：

（1）综合说明：公司简介、企业资质及相关资料等

1）企业资质及相关资料（对证书原件进行电子扫描并存入附件的电子光盘中）；

2）企业、项目负责人或主要技术负责人的业绩，尤其是类似工程的经验和业绩以及工程获奖情况（对证书原件进行电子扫描并存入附件的电子光盘中）；

3）项目负责人、主要技术负责人及主要管理人员的学历证、职称证和资格证书等资料（对证书原件进行电子扫描并存入附件的电子光盘中）。

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月     日

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：     职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（复印件）

（身份证复印件）

投标人：                 （盖单位章）

年      月      日

## 三、授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证（复印件）

（身份证复印件）

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

身份证号码：                           附身份证复印件

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

## 四、商务条款偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人保证：除商务条款偏离表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日期： |  |

## 五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包方名称 |  |
| 发包方地址 |  |
| 发包方电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：提供合同复印件或竣工验收证书等有效资料。

（三）正在实施和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包方名称 |  |
| 发包方地址 |  |
| 发包方电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：提供合同复印件或开工报告等有效资料。

（四）项目管理机构组成表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（五）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）等复印件。

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 六、安全管控

#### （一）项目施工HSE协议

(甲方)与                      （乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人人民共和国环境保护法》以及有关安全环保的国家法律、法规及标准，就                合同（以下简称“主合同”）中的健康、安全和环境保护等有关事宜，甲乙双方按照平等互利、协商一致的原则，订立本协议。

1. 定义及解释

1.1 违约、违规、违章：指HSE协议当事人违反安全环保法律法规，违反安全环保规定、标准，违反安全环保规章的行为。

1.2 事故：指在安全环保协议规定的范围内，由于当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。

1.3 不可抗力：指协议当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、水灾、火灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、当事人之外的破坏行为等社会事件。

1.4 健康安全环境技术措施：指乙方对重要的、高度危险的设备或活动，描述其现存的健康安全环境危险和危害，及将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。

2. 工程项目概况

2.1 工程名称：

2.2 工程内容：见主合同协议书中乙方承包工程内容

2.3 工程主要危险点源及危害：起重吊装伤害、车辆伤害、物体打击、机械伤害、高空（坑 、口）坠落、焊接时的灼伤、火灾、爆炸、尘毒、噪声、施工现场的流动污染源（固体废弃物、生活污水、生产污水、车辆尾气、工业噪声等）、冬季施工中的低温冻伤等等。

3. 双方的权利义务

3.1 甲方的权利：

3.1.1 有权要求乙方建立安全组织机构，严格执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程，控制危险点源，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。

3.1.2 有权要求乙方必须履行安全生产职责，并对乙方履行安全生产职责情况进行监督。

3.1.3 有权要求乙方维护好相关的安全生产设施、设备和器材。

3.1.4 有权对租赁使用的乙方设备、设施进行安全管理。

3.1.5 有权对乙方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查和处理。

3.1.6 发生事故后，有权根据有关规定组织、参与事故的调查，有权督促乙方对事故进行统计上报。

3.1.7 有权对乙方做出的与现场安全管理有关的承诺予以监督、检查。

3.1.8 有权对乙方安全管理过程中的任何偏差，实施整改的跟踪验证。

3.1.9 有权要求乙方缴纳安全生产保证金。

3.2 甲方的义务：

3.2.1 贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准，建立健全安全生产规章制度。

3.2.2 按规定对乙方进行安全业绩、资质审查，对乙方针对作业项目制定的健康安全环境技术措施进行审查并备案。

3.2.3 向乙方明确施工作业区的范围、作业时间要求、危险点源及安全管理要求。

3.2.4 发生事故后积极组织抢险，防止事故扩大，并按照甲方有关规定进行报告。

3.2.5 应乙方要求，向乙方提供相关的安全资料。

3.2.6 按规定配备安全生产设施、设备和器材。

3.2.7 建立与乙方协商、沟通的渠道，并及时将有关安全管理的信息向乙方予以传递。

3.2.8 应乙方要求提供相关的安全资料和其他根据项目要求应尽的义务。

3.2.9 对乙方进场相关人员进行安全等培训。

3.2.10 对乙方实行“七步法”的安全管控。

3.3 乙方的权利：

3.3.1 有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。

3.3.2 在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行；对由此产生的打击报复，有权向有关部门举报。

3.3.3 有权按照合同约定要求甲方提供符合施工作业的安全条件和环境。

3.3.4 发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的措施避险。

3.3.5 有权要求甲方提供相关的安全资料。

3.3.6 当乙方的施工需要使用或涉及甲方的生产工艺（包括管道、设施、设备、产品）等，乙方有权要求甲方对其生产工艺的过程（包括附属的构筑物或设备等）进行确认，以保证其处于完好状态，如因其生产工艺的缺陷而造成乙方的工程或财产损失，乙方有权要求甲方承担全部风险。

3.4 乙方的义务：

3.4.1 应确保建筑结构安全，在施工方案中，应有对原有建筑结构开裂、位移、沉降等变形观测的方法和措施。乙方在施工过程中对原有建筑结构从开工之日起，至竣工验收后一年内由于装修施工引起的开裂、位移、沉降等变形则应由乙方承担一切后果及损失。

3.4.2 必须健全安全组织机构，建立安全生产责任制，针对施工作业项目制定健康安全环境技术措施，配备必要的劳动保护用品，执行甲方有关的规章制度。

3.4.3 按规定组织好安全检查，发现作业过程中不安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理并报告甲方。

3.4.4 应维护相关的安全生产设施、设备和器材。严格遵守甲方对水、电、风、气以及地下管网的相关管理规定，施工作业过程，乙方人员未经许可，不得擅自操作甲方的设备、仪表、阀门、消防措施等。施工临时需要使用施工现场的电源、气源、特种设备及其它设备或工具，必须征得设备所在单位的同意，并办理有关使用手续，方可操作。

3.4.5 乙方进入甲方现场施工，应遵守国家、地方、行业的有关环境保护法律法规以及甲方环境保护管理制度，严格遵守固体废弃物的堆存要求，并接受甲方的监督与检查。

3.4.6 应对作业人员进行安全教育培训，具备相应的安全意识和安全技能；特种作业人员应具有相应的资格证书。

3.4.7 不得购买、使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。

3.4.8 发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按甲方要求报告事故。

3.4.9 乙方招用的分包商，应经甲方认可，并具备承担工程服务项目的施工资质和安全资格，从事特种作业的工程人员必须经过专业培训并取得特种作业资格证书，乙方招用的分包商的安全责任由乙方承担，甲方不直接对乙方招用的分包商办理业务。

3.4.10 乙方有义务对甲方所提出的任何质疑进行确认，并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。

3.4.11 乙方有义务向甲方宣传本公司的企业宗旨，并对工程建设中的安全管理做出必要的承诺。

3.4.12 乙方相关人员必须参加甲方组织的安全环保等培训，对施工现场的安全环保等负责。

3.4.13 乙方进场前办理《施工现场安全环保作业审批表》 、《西南铝设备检修、施工消防审批表》。

3.4.14 乙方须遵守甲方以下有关安全规章制度：《中国铝业公司施工现场安全文明管理规范》（中铝办字[2016]177号，2016年4月18日起执行）、《中国铝业公司承包商安全管理规定》 、《中国铝业公司安全生产事故报告和调查处理管理办法》（中铝办字[2016]99号）、《施工现场安全底线标准（试行）》（CHINALCO-HSE-06-2017，2017年7月1日起实施）、《中铝集团安全生产十条禁令》（中铝安字[2017]577号）、中铝集团建设项目“八不准”（中铝安字[2018]154号）、《承包商安全管理规定》（Q/SWA G120011-2018）、“五必须”、三规两必”五条保命措施。

4. 建筑垃圾的堆放

本工程产生的建筑垃圾等由乙方运至政府规定位置堆放，费用包括在合同总价内。

5．事故调查

在主合同的履行过程当中发生的安全事故，应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家和甲方的有关规定进行。

6．违约责任及处理

6.1 甲乙双方违反本合同约定，但未造成安全事故的，违约方应承担违约责任。

6.2 发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

6.3 发生的事故，应经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家和中国铝业公司的有关规定进行。

6.4 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任。

6.5 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程质量导致的事故，由乙方承担责任。

6.6 甲、乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。

6.7 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方市场资格。

7. 不可抗力

由于不可抗力造成主合同项目施工作业事故及产生的损失，当事人双方依据主合同中双方的约定，各自承担相应的损失。

8．协议的履行期限

本协议的履行期限与主合同保持一致。如果主合同因故需要变更期限，本协议与之变更至相同期限。

9. 协议的变更、解除或终止

本协议与主合同具有同等的法律效力，本随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。

10. 保险

10.1 工程一切保险和第三方责任险由乙方自行投保，保险费由其自行承担。

10.2 乙方合同项目施工作业人员的工伤保险、人身意外险由乙方自行投保，保险费由乙方承担并支付，该费用已包含在工程报价中。

11. 争议的解决

本协议在履行过程中发生争议，按照主合同约定的争议解决方式处理。

12. 附则

12.1 本协议经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。

12.2 本协议正本和副本份数与主合同一致，每份具有同等法律效力。

12.3 本协议与主合同同时生效，并作为主合同的组成部分。

甲方：                                  乙方：

委托代理人：                            委托代理人：

项目负责人：                            项目负责人：

年  月  日

#### （二）安全生产底线承诺书

致：

我公司对招标人设置的安全底线承诺如下:

1、我公司将严格遵守国家安全生产法律、法规和标准，严格遵守安全生产规章制度、操作规程及HSE协议。

2、我公司在施工期间,建立安全管理机构，明确现场安全专职管理人员，负责施工现场安全监督和相互间协调工作。

3、我公司在施工期间在安全方面进行必要的投入,确保施工期间的安全,同时制定有关安全奖惩的考核规定,并严格执行。

4、做到文明施工.施工作业现场使用围挡整齐，现场布局合理整洁，无杂物、积水、异味；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，不在施工现场以外堆放材料、垃圾。

5、施工作业现场考虑吊装、焊接、用电等作业内容,做到布局及工序安排合理有序，不妨碍他方作业人员的安全作业。

6、在划定的施工区域，作业现场设置警戒区域和安全标志，禁止非施工人员随意进入施工区域，施工作业人员之间不发生冲突。

7、加强人员管理,不私自挪用他方施工现场材料，因挪用他方施工材料影响发包方工期或者造成发包方损失的由我公司进行赔偿。

8、加强施工人员的安全管理,施工人员穿着符合施工作业内容的劳动保护用品，施工现场严禁吸烟，严禁工人酒后上岗。

9、在施工作业现场施工时，高空作业必须系好安全带，高处作业严禁向下抛掷物品，严禁上下交叉作业。

10、承包商之间有交叉作业时，须提前互相告知，做好监护，服从现场协调人员统一指挥。

11、保证现场作业的特种作业人员持证上岗。

12、施工现场执行《中国铝业公司施工现场安全底线标准》（CHINALCO-HSE-06-2017）规定。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

年       月      日

#### （三）安全能力

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

年    月   日

备注：对安全能力按照四个能力方面逐条进行描述，有证明材料的需附相应的扫描件，没有的需承诺。

资质能力：需提供实施该项目所需的最低资质，营业执照、安全生产许可证（复印件）。

管理能力：承包商要提供自己企业的安全管理体系，安全管理制度（目录）、安全管理机构设置（图表）、以及安全生产标准化达标、专业技术人员、现场安全管理能力等情况。

人员能力：承包商提供本项目负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等的相关资质证书（复印件）。

绩效能力：承包商提供最近三个年度内未发生较大及以上安全事故且最近12个月内未发生安全工亡事故的证明材料。

## 七、其他资料

（一）近年财务状况表

提供近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。

（二）廉洁承诺书

致：招标人

本公司就参加                     项目投标工作，郑重做出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的所有材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没收投标保证金及6个月至5年内不得参与贵公司管辖工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，本公司愿意与贵公司签署并执行廉洁协议。

特此承诺！

投标单位名称：

承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）签字：

日 期：  年  月  日

（三）公章授权书（如使用专用章时）

（填写投标人名称）在办理（填写拟投标项目的名称）投标事宜的过程中，（填写被授权专用章名称）与（填写投标人名称）公章具有同等法律效力。

有效期：本授权书自加盖单位公章后生效，有效期为：       。

特此证明。

法定代表人或授权委托人： （签字、公章）

日      期：     年    月    日

（ 项  目  名  称 ）

投  标  文  件

# （技术部分）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

## 一、施工方案

包括但不限于以下内容：

（1）总体方案布局；

（2）后续处理方案；

（3）电控系统设计、配置；

（4）交货进度计划及保证措施；

（5）调试方案及保证措施；

（6）售后服务；

（7）培训；

（8）其他资料。

附表1：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、技术条款偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人保证：除技术条款偏离表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日期： |  |

## 三、其他资料

注：招标文件中要求投标人提供的资料如有重复时，投标文件只需提供一次即可，但目录编制应清晰、准确，方便查阅。

（ 项  目  名  称 ）

投  标  文  件

# （价格部分）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、开标一览表

三、分项报价表

四、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

1、根据你方拟建工程                    的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程图纸说明及有关文件后，我方愿以人民币（大写）      元（小写）       元（其中含安全文明施工费用      元），投标报价并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程图纸说明等要求施工，工程质量达到 	    。

2、一旦我方中标，我方保证在       日内完成招标文件约定的施工内容。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、若我方中标，我方派驻本项目施工现场的项目经理为           ，身份证号码                    ，电话               ，若项目经理不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。

6、除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在在第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

7、                                                     （其他补充说明）。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：                电话：

日    期：          年          月          日

#### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 | 分包 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

## 二、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 投标总价 （万元） |  |  | 其中：安全文明施工费（万元） |  | 工期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 投标内容 | 含税 投标价（万元） |  | 其中：安全文明施工费（万元） |  | 工期 | 税率（%） |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：　　     　年　    　月　   　日

## 三、分项报价表

## 四、其他资料

注：招标文件中要求投标人提供的资料如有重复时，投标文件只需提供一次即可，但目录编制应清晰、准确，方便查阅。